## TDSheet
Работы
Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена | Стоимость
Обратная засыпка (с уплотнением). Траншеи. Механизированно | м3 | 105 | 370 | 38850
Подключение 0,4 кВ | шт | 85 | 500 | 42500
Прокладка кабеля силового. В штробе, в трубе. | мп | 940 | 60 | 56400
Прокладка монтажных труб под кабель. Наружные сети. До Ф100мм | мп | 940 | 30 | 28200
Разработка грунта. Ручная доработка. | м3 | 41 | 630 | 25830
Разработка грунта. Траншея. На бровку | м3 |  | 240
Разработка грунта. Траншея. С вывозом | м3 | 108 | 240 | 25920
Устройство ж.б. фундамента. Под оборудование благоустройства. | м3 |  | 5000
Устройство монолитных участков | м3 | 35.93 | 8000 | 287440
Устройство освещения. До 1-1,5м. | шт | 10 | 900 | 9000
Устройство освещения. До 8м. | шт | 42 | 1250 | 52500
Устройство освещения. Светильники грунтовые. | шт | 15 | 200 | 3000
Итого |  |  |  | 569640
Материалы
Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена | Стоимость
Бетон товарный В25 F150 W6 (доставка на ЖК Первый Квартал) | м3 | 36.6486 | 4400 | 161253.84
Деталь закладная закладная, опора и светильник Gigalight H=1m с подключением | т | 10 | 4000 | 40000
Деталь закладная закладная, опора и светильник Gigalight H=4m с подключением | т | 28 | 7650 | 214200
Деталь закладная закладная, опора и светильник Gigalight H=6/4m с подключением | т | 42 | 7950 | 333900
Деталь закладная монтажная (для опоры освещения) | шт | 80 | 7950 | 636000
Кабель силовой ВБШв 5х4ок(N,PE)-0,66 ТУ 3530-056-87439397-2015 | мп | 1034
Песок природный Мкр 2.5-3.0 (доставка ЖК Первый квартал) | т | 189
Светильник электрический Светильник светодиодный IL1109-12W LED 12 Вт встраиваемый AUTEM | шт | 15 | 12550 | 188250
Светильник электрический Светильник светодиодный LL1011B 6 Вт грунтовый ANGLE S H=1 м | шт | 10 | 8830 | 88300
Светильник электрический Светильник светодиодный PL1014А-30W 30 Вт уличный ANGLE H=4 м | шт |  | 30204
Светильник электрический Светильник светодиодный PL1016C 40/30 Вт уличный разноуровневый ANGLE H=6/4 м | шт | 42 | 40902 | 1717884
Труба ПЭ ПНД/ПДВ D=63мм гибкая двустенная гофрированная | мп | 1034
Итого |  |  |  | 3379787.84
Нормы расхода, коэффициент расхода
Материал | Ед. изм. | Расход
Бетон товарный В25 F150 W6 (доставка на ЖК Первый Квартал) | м3/м3 | 1.02
Деталь закладная закладная, опора и светильник Gigalight H=1m с подключением | шт | 2
Деталь закладная закладная, опора и светильник Gigalight H=4m с подключением | шт | 2.9474
Деталь закладная закладная, опора и светильник Gigalight H=6/4m с подключением | шт | 1.9599
Деталь закладная монтажная (для опоры освещения) | шт
Кабель силовой ВБШв 5х4ок(N,PE)-0,66 ТУ 3530-056-87439397-2015 | мп | 1.1
Песок природный Мкр 2.5-3.0 (доставка ЖК Первый квартал) | т | 1.8
Светильник электрический Светильник светодиодный IL1109-12W LED 12 Вт встраиваемый AUTEM | шт | 1
Светильник электрический Светильник светодиодный LL1011B 6 Вт грунтовый ANGLE S H=1 м | шт | 1
Светильник электрический Светильник светодиодный PL1014А-30W 30 Вт уличный ANGLE H=4 м | шт | 1
Светильник электрический Светильник светодиодный PL1016C 40/30 Вт уличный разноуровневый ANGLE H=6/4 м | шт | 1
Труба ПЭ ПНД/ПДВ D=63мм гибкая двустенная гофрированная | мп | 1.1
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% |  | 3949427.84
Стоимость работ |  | 569640
Стоимость материалов |  | 3379787.84